## Sheet1
附件1：
实验室安全检查结果反馈
序号 | 所在单位 | 实验室名称 | 所在大楼名称、房号 | 实验室用途 | 安全隐患记录 （制度上墙、水电、消防、危化品等）
1 | 材料科学与工程学院 | 原子力仪器室 | 102 | 专用科研 | 室内堆放可燃物。
2 | 材料科学与工程学院 | 器件制备及表征实验室 | 109 | 专用科研 | 配电箱使用不规范，建议使用封条，标注检修日期。
3 | 材料科学与工程学院 | 激光共聚焦荧光显微镜市 | 110(1)-4 | 专用科研 | 110（1）-2 辐射设备需要增加警示标志。
4 | 材料科学与工程学院 | 实验室 | 118-1 | 专用科研 | 1.118（1）甲苯存放不规范。甲烷属于易制毒，应该存放在黄色钢箱里面。 2.118（2）实验室内违规存放躺椅，有空纸箱等易燃品。
5 | 材料科学与工程学院 | 无机太阳能器件制备实验室 | 209 | 专用科研 | 可燃物堆放过多，消防通道阻碍。
6 | 材料科学与工程学院 | 实验室 | 210(1) | 专用科研 | 1.杂物堆放过多。 2.黄色钢箱里面存在叠放。
7 | 材料科学与工程学院 | 有机/钙钛矿太阳能电池材料制备实验室 | 210(2) | 专用科研 | 线路布设不规范，推拉门有阻挡消防通道。
8 | 材料科学与工程学院 | 实验室 | 210(3) | 专用科研 | 1.配电箱建议使用封条，标注检修日期； 2.逃生通道不畅通，紧急冲淋设备无下水。
9 | 材料科学与工程学院 | 实验室 | 423-1 | 专用科研 | 1.配电箱建议使用封条，标注检修日期。 2.插线板使用不规范，紧急冲淋设备无下水。
10 | 材料科学与工程学院 | 实验室 | 423-2 | 专用科研 | 插线板使用不规范，紧急冲淋设备无下水。
11 | 材料科学与工程学院 | 实验室 | 424-1 | 专用科研 | 紧急冲淋设备无下水。
12 | 材料科学与工程学院 | 实验室 | 424-2 | 专用科研 | 紧急冲淋设备无下水。
13 | 材料科学与工程学院 | 实验室 | 424-2 | 专用科研 | 1.紧急冲淋设备无下水。 2.钢瓶架需要加固,冰箱无生产日期，建议超过十年报废换新。
14 | 材料科学与工程学院 | 实验室 | 425 | 专用科研 | 杂物堆放过多。
15 | 材料科学与工程学院 | 未找到科室 | 201 |  | 研究生工作室冰箱无生产日期，建议超过十年报废换新。
16 | 材料科学与工程学院 | 未找到科室 | 205 |  | 冰箱无生产日期，建议超过十年报废换新。
17 | 传媒与艺术学院 | 大学生创新中心 | 文科楼124 | 学生科技创新 | 防盗窗影响疏散逃生，建议改为移动式防盗窗上锁，钥匙放室内。
18 | 传媒与艺术学院 | 平面设计实验室 | 文科楼233-234 | 教学实验 | 防盗窗影响疏散逃生，建议改为移动式防盗窗上锁，钥匙放室内内建议加无线烟感。
19 | 传媒与艺术学院 | X服务器运行与仪器设备室XX | 文科楼243 | 教学实验 | 防盗窗影响疏散逃生，建议改为移动式防盗窗上锁，钥匙放室内。
20 | 地理与生物信息学院 | 生医基础实验室 | 仙林校区地生学科楼102 | 教学实验 | 丙酮、二氯甲烷放置在通风橱内，使用后未及时收置上锁。
21 | 地理与生物信息学院 | 生物生理信息感知与分析实验室 | 仙林校区地生学科楼202 | 教学实验 | 堆放大量桌子，挡住南侧窗户，影响逃生。
22 | 电子与光学工程学院、微电子学院 | 大学生创新活动基地 | 仙林校区教三西416 | 学生科技创新 | 现场有些乱乱，要进一步加强管理。
23 | 电子与光学工程学院、微电子学院 | 先进光子技术实验室 | 仙林校区电光学科楼A137 | 专用科研 | 内开门，应改为外开门。
24 | 电子与光学工程学院、微电子学院 | 光电传感实验中心 | 仙林校区电光学科楼A132 | 专用科研 | 1.后门电子锁无效，用钥匙锁了。 2.内两个门内开门，北侧窗户需加逃生锤，门不易开启。
25 | 电子与光学工程学院、微电子学院 | 大型仪器实验平台 | 仙林校区电光学科楼A楼111室 | 专用科研 | 消杀记录未更新，实验室现为内开门，应改为外开门。
26 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |  | A1105-106 |  | 106改造房间开门方向要优化，现为内开门，应改为外开门。
27 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |  | A110 |  | 接线板使用不规范，不应一拖二、一拖三。
28 | 电子与光学工程学院、微电子学院 | 江苏省光通信工程技术研究中心 | 仙林校区电光学科楼A134 | 国家科研平台 | 消杀记录登记不及时。
29 | 电子与光学工程学院、微电子学院 | 超净室 | 电光学科楼B-128/129 | 专用科研 | 实验室现为内开门，应改为外开门。
30 | 电子与光学工程学院、微电子学院 | 微波暗室 | 电光学科楼B-122 | 专用科研 | 1.火灾报警器是关灯的。 2.微波暗室，火警报警控制器被人为关闭。
31 | 电子与光学工程学院、微电子学院 | 综合测试室 | 电光学科楼B-125 | 专用科研 | 防盗窗阻碍疏散逃生，建议改为移动式防盗窗上锁，钥匙放室内，焊接须加防火垫。
32 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |  | 仙林校区电光A楼139室 |  | 高温高压设备没有警示标记，易挥发的不能和高温放在一起。危化品未及时盘点。
33 | 电子与光学工程学院、微电子学院 | 能源光电子实验室 | 电光院A栋 | 4瓶（500ml/瓶） | 尚未建好。
34 | 电子与光学工程学院、微电子学院 | 光电功能材料实验室 | 电光学科楼A539-540 | 专用科研 | 电吹风未及时拔下。
35 | 电子与光学工程学院、微电子学院 | 南京特种光纤材料制备及应用工程技术研究中心 | 电光学科楼A141 | 科研平台 | 部分药品柜摄像头监控不到。管制药品柜监控监测不到，危化品未及时盘点。
36 | 电子与光学工程学院、微电子学院 | 光学与光电子基础实验室 | 仙林校区电光学科楼A-228 | 教学实验 | 实验室现为内开门，应改为外开门。
37 | 电子与光学工程学院、微电子学院 | 光学与光电子基础实验室 | 仙林校区电光学科楼A-206室 | 教学实验 | 实验室现为内开门，应改为外开门接线板一拖二使用。
38 | 电子与光学工程学院、微电子学院 | 毫米波实验室 | 仙林校区电光学院B楼308 | 专用科研 | 教师工作室与设备间共用，焊接处加防火垫。
39 | 电子与光学工程学院、微电子学院 | 光电集成实验室 | 仙林校区学科楼A1楼108室 | 专用科研 | 门窗锁死，外面加装了防盗窗。逃生窗户上防盗窗，阻碍逃生，建议改为移动式防盗窗上锁，钥匙放室内。
40 | 电子与光学工程学院、微电子学院 | 智能信号处理实验室 | 仙林校区学科楼B206室 | 专用科研 | 没有安全责任人铭牌，门未开。
41 | 电子与光学工程学院、微电子学院 | 光电与量子调控测试室 | 仙林校区电光学科楼B331 | 专用科研 | 消防通道太窄，阻碍逃生通道。
42 | 电子与光学工程学院、微电子学院 | 计算室 | 仙林校区电光学科楼B323 | 专用科研 | 是研究生教室和实验室混用，接线板一拖二。
43 | 电子与光学工程学院、微电子学院 | MEMS/NEMS器件与微纳材料技术研究中心 | 仙林校区电光学科楼B422 | 专用科研 | 内东门应改为外开门。
44 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 |  | 104-108 |  | 防盗窗影响疏散逃生，建议改为移动式防盗窗上锁，钥匙放室内。
45 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 南京邮电大学高性能计算与大数据处理研究所 | 教2-119至121 | 研究生学习 | 2-119内中间房间插线板上用电器超负荷，实验室内堆有杂物（纸箱、泡沫）。
46 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 江苏省大数据安全与智能处理重点实验室 | 仙林校区6号学科楼425室 | 研究生学习、实验、科研补助 | 地线线路不规整。
47 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 江苏省大数据安全与智能处理重点实验室 | 仙林校区6号学科楼427室 | 研究生学习、实验、科研补助 | 研究生工作室比较乱，插线板一拖三，疫登记。
48 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 |  | 仙林校区6号学科楼428室 |  | 地线线路不规整。
49 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 江苏省大数据安全与智能处理重点实验室 | 仙林校区6号学科楼429室 | 研究生学习、实验、科研补助 | 门被挡了，防疫登记只到四月份。
50 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 |  | 仙林校区6号学科楼430室 |  | 门被挡了。
51 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 江苏省大数据安全与智能处理重点实验室 | 仙林校区6号学科楼134室 | 专用科研 | 云计算数据中心，据学院老师讲设备在300万左右，建议加装无线烟感、监控、气体灭火装置。
52 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 江苏省无线传感网高技术研究重点实验室 | 513 | 省重点实验室 | 插线板一拖三。
53 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 信息安全实验室 | 仙林校区计算机学科楼301－302 | 教学实验 | 烟感被吊顶遮住，影响室内报警装置正常使用，建议烟感移位或加装无线烟感。
54 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 计算机通信实验室 | 仙林校区计算机学科楼303－304 | 教学实验 | 烟感被吊顶遮住，影响室内报警装置正常使用，建议烟感移位或加装无线烟感。
55 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 计算机软件实验室 | 仙林校区计算机学科楼305－308 | 教学实验 | 1.烟感被吊顶遮住，影响室内报警装置正常使用，建议烟感移位或加装无线烟感。 2.一个门用桌子挡了，插线板一拖三，不安全。
56 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 软件服务外包IOS应用开发实验室 | 仙林校区计算机学科楼314 | 教学实验 | 部分易爆药品用完未收拾到柜子。
57 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 微型计算机原理与计算机系统实验室 | 仙林校区计算机学科楼401-408 | 教学实验 | 烟感被吊顶遮住，影响室内报警装置正常使用，建议烟感移位或加装无线烟感。
58 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 大学生创新活动室 | 仙林校区计算机学科楼414-415 | 学生科技创新 | 挡门，接线板一拖三使用。
59 | 理学院 | 储能实验室 | 仙林校区教2楼607室（2） | 专用科研 | 房间内堆有杂物（纸箱）。
60 | 理学院 | 光催化研究实验室 | 仙林校区教2-608 | 专用科研 | 1.房间内堆有杂物（纸箱）； 2.气瓶放置柜放在疏散通道内，且无上锁，试剂柜堵塞安全出口，堆放过多气体钢瓶。
61 | 理学院 | 先进信息材料与器件实验室2 | 仙林校区教2楼409室 | 专用科研 | 插线板用电器过多（超负荷）。
62 | 社会与人口学院 | 社会工作实验室 | 文科楼230 | 教学实验 | 气味大，不环保。
63 | 通信与信息工程学院 | peter研究中心 | 三牌楼综合科研大楼1204-1205 | 微纳器件 | 有氮气瓶2个（是否报批），光学实验室，有化学空瓶。
64 | 通信与信息工程学院 | 卫星通信实验室 | 三牌楼综合科研大楼2003 | 库房、杂物 | 堆放的电脑、桌椅杂物等，要严格管理。
65 | 通信与信息工程学院 | 教育部与江苏省共建——宽带无线通信与传感网技术教育部重点实验室 | 三牌楼无线楼107、110 |  | 107室老师反映废弃的电路板如何处理，上报后商议。
66 | 物联网学院 | 工业互联网研究所 | 三牌楼校区保卫处楼107室 | 校级平台 | 有装箱泡沫等。
67 | 自动化学院、人工智能学院 | 电机与电气控制系统实验室 | 学科楼2号楼105-106 | 教学实验 | 挡门，阻碍消防疏散逃生。
68 | 自动化学院、人工智能学院 | 电力系统综合自动化实验室 | 学科楼2号楼114 | 教学实验 | 中间门被阻挡，影响疏散逃生。
69 | 自动化学院、人工智能学院 | 电力电子与电气传动技术实验室 | 学科楼2号楼117 | 教学实验 | 中间门被阻挡，影响疏散逃生。
70 | 自动化学院、人工智能学院 | 精密测控实验室 | 学科楼2号楼201 | 教学实验 | 有消防隐患，须加防火垫\挡门，阻碍消防疏散逃生。
71 | 自动化学院、人工智能学院 | 智能车创新实践中心 | 学科楼2号楼521 | 学生科技创新 | 1.两个小太阳取暖器； 2.焊接须加防火垫。
72 | 自动化学院、人工智能学院 | 机器人信息感知与控制实验室 | 学科楼2号楼524 | 教学实验 | 1.防疫系列章程、检查表未贴； 2.弱电地线须加盖板。
73 | 自动化学院、人工智能学院 | 可编程控制器(PLC)/南邮南自共建变电站综合自动化实验室 | 学科楼2号楼527-529 | 教学实验 | 1.防疫章程未张贴； 2.实验室为内开门，应改为外开门。
74 | 自动化学院、人工智能学院 | 科研实验室 | 自动化学科楼124-127 | 省重点实验室 | 建议装烟感或气灭，126建议加装无线烟感。
75 | 自动化学院、人工智能学院 | 科研实验室 | 自动化学科楼323 | 专用科研 | 防疫章程未张贴。
76 | 自动化学院、人工智能学院 | 科研实验室 | 自动化学科楼324 | 专用科研 | 未完成调整。
77 | 自动化学院、人工智能学院 | 科研实验室 | 自动化学科楼327 | 专用科研 | 未建设。
78 | 自动化学院、人工智能学院 | 科研实验室 | 自动化学科楼418 | 专用科研 | 1.垃圾未清理； 2.插线板乱，线路须规整，接线板一拖二、一拖三使用。
79 | 自动化学院、人工智能学院 |  | 自动化学科楼428 |  | 须加防火垫。
80 | 自动化学院、人工智能学院 | 科研实验室 | 自动化学科楼518 | 省重点实验室 | 线路应走桥架。
81 | 贝尔英才学院 | 鼎峰大学生创新活动中心 | 仙林圆楼313-314 | 学生科技创新 | 一个门被堵上了。