变温及门控测试系统技术指标：
	序号
	部件名称
	参数

	1
	低温恒温器
	温度范围：77-300 K，耦合软件反控

	2
	高温变温附件
	温度范围：室温-300°C

	3
	光电倍增管
门控电路
	最小脉宽：5 μs
门宽和延时控制由爱丁堡软件控制

	备注
	匹配主机
	匹配爱丁堡荧光光谱仪FLS980/FLS1000主机


